Polycold主要的性能特点

1、快速吸附水、油蒸汽、可缩短排气时间60-90%；
2、降温迅速，3分钟内制冷到-120℃，最低可到-150℃；
3、2分钟热气除霜，迅速回温，5分钟可再降温;
4、一台设备可设计两路负载输出；
5、进口压缩机，环保混合型制冷剂;
6、完善的自动化控制；
7、具有两路负载入口和出口温度显示、本机温 度显示；
8、当待机温度到达后有指示灯提示，可以开始制冷；
9、除霜温度自由设定；
10、具有水温温度、排气温度显示；
11、缺水、水温过高报警；
12、压缩机排气过高、压力过高保护；
13、电源断电、缺相报警；
14、可本地、远程控制自由转换；
15、R232计算机数据接口，计算机可读取温度数据及控制。
16、Polycold作为真空镀附助设备，在界面操作上就追求简单且易于操作为好，控制这块应充分与真空镀膜联运就好。